# 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 （昭和四十三年通商産業省令第二十三号）

## 第一章　総則

#### 第一条（定義）

この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。）及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。

## 第二章　販売の制限

#### 第二条（販売等に係る例外の届出等）

法第三十九条第二項第一号の届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣（令第十四条第三項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長）に提出しなければならない。

##### ２

法第三十九条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

##### ３

経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

## 第三章　事業の届出等

#### 第三条（液化石油ガス器具等の区分）

法第四十一条の経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分は、別表第一のとおりとする。

#### 第四条（事業の届出）

法第四十一条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣（令第十四条第五項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長。第六条第一項、第七条、第九条及び第十条において同じ。）に提出しなければならない。

#### 第五条（型式の区分）

法第四十一条第二号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。

#### 第六条（承継の届出）

法第四十二条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

##### ２

前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

###### 一

法第四十二条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面

###### 二

法第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本

###### 三

法第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本

###### 四

法第四十二条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

###### 五

法第四十二条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書

#### 第七条（変更の届出）

法第四十三条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

#### 第八条（軽微な変更）

法第四十三条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。

#### 第九条（廃止の届出）

法第四十四条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

#### 第十条（情報の提供）

法第四十五条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

###### 一

氏名又は名称及び住所

###### 二

提供の請求をしようとする情報の概要

#### 第十一条（技術上の基準）

法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。

#### 第十二条（基準適合義務に係る例外の届出等）

法第四十六条第一項第一号の届出については第二条第一項の規定を、法第四十六条第一項第二号の承認の申請については第二条第二項及び第三項の規定を準用する。

#### 第十三条（検査の方式等）

法第四十六条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等（同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。）について、別表第三の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。

##### ２

法第四十六条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

###### 一

液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要

###### 二

検査を行つた年月日及び場所

###### 三

検査を実施した者の氏名

###### 四

検査を行つた液化石油ガス器具等の数量

###### 五

検査の方法

###### 六

検査の結果

##### ３

法第四十六条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。

#### 第十四条（電磁的方法による保存）

法第四十六条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十条において同じ。）により記録することにより作成し、保存することができる。

##### ２

前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

##### ３

第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

#### 第十五条（証明書と同等なもの）

法第四十七条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

###### 一

届出事業者が輸入しようとする特定液化石油ガス器具等の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第四十七条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面

###### 二

前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

#### 第十六条（法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの）

法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

#### 第十七条（適合性検査の方法）

法第四十七条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

###### 一

法第四十七条第一項第一号に掲げるもの

###### 二

法第四十七条第一項第二号に掲げるもの

#### 第十八条（法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準）

法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

###### 一

別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの

###### 二

別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの

#### 第十九条（証明書の記載事項）

法第四十七条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

###### 一

国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称

###### 二

申請者の氏名又は名称及び住所

###### 三

特定液化石油ガス器具等の型式の区分

###### 四

特定液化石油ガス器具等の製造番号及び製造期間（法第四十七条第一項第一号に係る検査に係るものに限る。）

###### 五

特定液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地（輸入事業者にあつては、当該特定液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所）

###### 六

検査の方法

###### 七

法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準（法第四十七条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。）に適合している旨

###### 八

証明書の交付年月日

#### 第二十条（表示）

法第四十八条の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。

###### 一

別表第六第一号から第七号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第七に定める様式の表示

###### 二

別表第六第八号から第十六号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第八に定める様式の表示。

## 第四章　検査機関の登録

#### 第二十一条（登録の区分）

法第五十一条第一項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。

###### 一

液化石油ガスこんろ（液化石油ガスを充塡した容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。）

###### 二

開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器

###### 三

密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま

###### 四

ふろがま

###### 五

液化石油ガス用ふろバーナー

###### 六

開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ

###### 七

液化石油ガス用ガス栓

#### 第二十二条（登録の申請）

法第五十一条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

###### 一

登記事項証明書又はこれに準ずるもの

###### 二

申請者が法第五十二条各号の規定に該当しないことを説明した書面

###### 三

申請者が法第五十三条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

#### 第二十三条

削除

#### 第二十四条

削除

#### 第二十五条（登録の更新の手続）

法第五十四条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。

## 第五章　国内登録検査機関

#### 第二十六条（事業所の変更の届出）

国内登録検査機関は、法第五十六条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

#### 第二十七条（業務規程）

国内登録検査機関は、法第五十七条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

##### ２

前項の規定は、法第五十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

##### ３

法第五十七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

###### 一

適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

###### 二

適合性検査の業務を行う場所に関する事項

###### 三

検査員の配置に関する事項

###### 四

適合性検査に係る料金の算定に関する事項

###### 五

適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

###### 六

検査員の選任及び解任に関する事項

###### 七

適合性検査の申請書の保存に関する事項

###### 八

適合性検査の方法に関する事項

###### 九

他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

###### 十

前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

#### 第二十八条（業務の休廃止）

国内登録検査機関は、法第五十八条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

#### 第二十八条の二（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等）

法第五十八条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

##### ２

法第五十八条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。

###### 一

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

###### 二

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

#### 第二十九条（帳簿）

法第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

###### 一

適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

###### 二

適合性検査の申請を受けた年月日

###### 三

適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第四十一条第二号の経済産業省令で定める型式の区分

###### 四

適合性検査を行つた特定液化石油ガス器具等の品名並びに構造、材質及び性能の概要

###### 五

適合性検査を行つた年月日

###### 六

適合性検査を実施した検査員の氏名

###### 七

適合性検査の概要及び結果

##### ２

国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定液化石油ガス器具等ごと及び法第四十七条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

##### ３

法第八十一条第三項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。

#### 第三十条（電磁的方法による保存）

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第八十一条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の帳簿の保存に代えることができる。

##### ２

前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

## 第六章　外国登録検査機関

#### 第三十一条

削除

#### 第三十二条（国内登録検査機関に係る規定の準用）

第二十六条から第三十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。

#### 第三十三条（旅費の額）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第九条の三の旅費の額に相当する額（以下「旅費相当額」という。）は、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。）の規定の例により計算した旅費の額とする。

#### 第三十四条（在勤官署の所在地）

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

#### 第三十五条（旅費の額の計算に係る細目）

旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。

##### ２

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

##### ３

旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

##### ４

経済産業大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

##### ５

機構が、旅費法第四十六条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

## 第七章　雑則

#### 第三十六条（適合性検査についての申請）

法第九十二条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

##### ２

前項の規定は、法第九十二条の二第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。

# 附　則

この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第三条の規定の施行の日（昭和四十三年四月一日）から施行する。

# 附　則（昭和四三年八月一二日通商産業省令第九六号）

この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。

# 附　則（昭和四四年三月二〇日通商産業省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和四四年六月一〇日通商産業省令第四九号）

この省令は、昭和四十四年六月十日から施行する。

# 附　則（昭和四六年四月一日通商産業省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五〇年一月一〇日通商産業省令第五号）

この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。

###### 一

密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の１の２及び２（ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の１３及び２２の（３）に係る部分に限る。）、ふろバーナーの項、ふろバーナー元せんの項の技術上の基準の欄の１の２及び２並びに同項の検定の方法の欄の２の規定

###### 二

瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の２の２、６及び７、同項の検定の方法の欄の７、ストーブの項の技術上の基準の欄の１０、１０の２、１３、１７、２５、３０の（３）、３０の２の（３）及び３５の（３）並びに同項の検定の方法の欄の１７、２５、３０の（３）及び３０の２の（３）の規定

# 附　則（昭和五〇年三月三一日通商産業省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五〇年六月五日通商産業省令第五三号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五一年六月一日通商産業省令第四〇号）

この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

###### 一

瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の２０、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の２１、ストーブの項の技術上の基準の欄の２９及び圧力なべ等の項の技術上の基準の欄の２４の規定

###### 二

調整器の項の技術上の基準の欄の１２、同項の検定の方法の欄の１２、液化石油ガスこんろの項の技術上の基準の欄の３の２、３の３の（１）、（２）、（４）及び（５）、３の５、１３、２１の（１）、２１の２、２４（安全装置に係る部分に限る。）並びに２４の２、瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の９及び９の２、高圧ホースの項の技術上の基準の欄の１の（３）及び（４）並びに１３、同項の検定の方法の欄の１３、ふろがまの項の技術上の基準の欄の５の２、５の３、５の４、５の５、８の２、８の３、８の４、８の７及び８の８、密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の１の３、５の２、５の３、５の４、５の５、５の６及び５の７、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の６の３、６の４、１６、１６の２、１６の３及び１６の４並びにストーブの項の技術上の基準の欄の１２の２の規定

# 附　則（昭和五二年一二月二四日通商産業省令第七二号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五四年三月三一日通商産業省令第二七号）

この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和五十四年政令第四十号）の施行の日（昭和五十四年四月一日）から施行する。

# 附　則（昭和五六年二月一六日通商産業省令第九号）

この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。

##### ２

昭和五十六年三月三十一日までに検定の申請のあつた第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令（以下「新省令」という。）別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

##### ３

昭和五十六年六月三十日までに検定の申請のあつた第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、新省令別表第二の規定（次の各号に掲げる規定に限る。）にかかわらず、なお従前の例によることができる。

###### 一

瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の２２の(注)、２３及び２４、同項の検定の方法の欄の６（２）、１１（２）、１４（１）ロ、２２（１）ロ並びに（２）ロ及びハ、２３並びに２４

###### 二

ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の９（３）及び１４

###### 三

密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄の１６の（注）、１７、１８及び２３、同項の検定の方法の欄の５（２）、９（２）、１１（１）ロ、１６（１）ロ並びに（２）ロ及びハ、１７、１８並びに２３

###### 四

ストーブの項の技術上の基準の欄の２４の（注）（１）、２５及び２６、同項の検定の方法の欄の８（２）、１３（２）、１６（１）ロ、２４（１）ロ並びに（２）ロ及びハ、２５並びに２６

# 附　則（昭和五六年五月二六日通商産業省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五六年七月一六日通商産業省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

液化石油ガス用ガス漏れ警報器の表示に係る技術上の基準については、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の１２（１５）の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

# 附　則（昭和五八年七月三〇日通商産業省令第四一号）

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十七号）の施行の日（昭和五十八年八月一日）から施行する。

# 附　則（昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第一〇〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五九年二月一五日通商産業省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和六一年三月三一日通商産業省令第一二号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和六一年一二月四日通商産業省令第八三号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和六三年一月二一日通商産業省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和六三年六月二一日通商産業省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際現に法第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等に係る第二十条の型式の区分については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。

# 附　則（平成四年二月二六日通商産業省令第七号）

この省令は、平成四年三月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等の型式に係る第二十条の型式の区分については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。

# 附　則（平成四年一一月二〇日通商産業省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成六年三月二四日通商産業省令第一八号）

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

# 附　則（平成七年三月一七日通商産業省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

# 附　則（平成八年五月一日通商産業省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、平成九年四月三十日までは、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令（以下「新省令」という。）別表第二の規定（次の各号に掲げる規定に限る。）にかかわらず、なお従前の例によることができる。

###### 一

開放式又は半密閉式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の１、１５（２）及び液化石油ガスの取入部に係る規定

###### 二

半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の１、１４（２）及び液化石油ガスの取入部に係る規定

###### 三

ふろバーナーの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の１及び液化石油ガスの取入部に係る規定

###### 四

開放式又は半密閉式ストーブの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の１、１６（２）及び液化石油ガスの取入部に係る規定

##### ３

平成九年四月三十日までは、新省令別表第二ガス栓の項中「１０キロワット」とあるのは「０．７キログラム毎時」と、「１０ｋＷ用器具」とあるのは「０．７用器具」と、「１５キロワット」とあるのは「１．１キログラム毎時」と、「１５ｋＷ用器具」とあるのは「１．１用器具」とする。

##### ４

平成十年四月三十日までは、新省令別表第十調整器の項の技術上の基準の欄の１９中「メガパスカル」とあるのは「キログラム毎平方センチメートル」と、「キロパスカル」とあるのは「水柱ミリメートル又はキログラム毎平方センチメートル」とする。

##### ５

新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の１及び２２の規定は、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器については、平成九年四月三十日までは適用しない。

##### ６

新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の１及び２２の規定は、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまについては、平成九年四月三十日までは適用しない。

##### ７

新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄の１、２２、２３及び２４の規定は、密閉式又は屋外式ストーブについては、平成九年四月三十日までは適用しない。

##### ８

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「法」という。）第四十三条の登録を受けているものの事業区分については、新省令別表第四の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。

##### ９

この省令の施行の際現に法第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等の型式に係る旧省令第二十条の型式の区分については、新省令別表第七の規定にかかわらず、当該型式の有効期間内は、なお従前の例による。

##### １０

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成八年政令第九十六号）附則四条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等（以下「移行第二種液化石油ガス器具等」という。）について旧省令第五条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等について新省令第四十四条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。

##### １１

この省令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等について旧省令別表第二調整器の項の技術上の基準の欄１６ただし書、同表瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄４０ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄１３ただし書、同表ふろがまの項の技術上の基準の欄１９ただし書、同表密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄２７ただし書、同表ふろバーナーの項の技術上の基準の欄３６ただし書又は同表ストーブの項の技術上の基準の欄４３ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等についてそれぞれ新省令別表第十調整器の技術上の基準の欄１９ただし書、同表密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の技術上の基準の欄３２ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄１２ただし書、同表密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄３３ただし書又は同表密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄３４ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。

# 附　則（平成九年三月二五日通商産業省令第二九号）

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

# 附　則（平成九年三月二七日通商産業省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成九年四月二四日通商産業省令第八四号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号）

#### 第一条

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一一年三月三〇日通商産業省令第二五号）

この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。

# 附　則（平成一二年三月三一日通商産業省令第七四号）

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

# 附　則（平成一二年九月二六日通商産業省令第一九八号）

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。

# 附　則（平成一二年一二月一八日通商産業省令第三八八号）

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

# 附　則（平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号）

この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。

# 附　則（平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一五号）

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一四年一月二四日経済産業省令第二号）

この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。

# 附　則（平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成一五年九月三〇日経済産業省令第一三二号）

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

# 附　則（平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

# 附　則（平成一七年一月三一日経済産業省令第四号）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一七年三月四日経済産業省令第一四号）

この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。

# 附　則（平成一九年二月二一日経済産業省令第七号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

#### 第二条（経過措置）

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和四十三年政令第十四号）別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。

# 附　則（平成二〇年一月二八日経済産業省令第四号）

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二〇年八月八日経済産業省令第五〇号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

#### 第二条（経過措置）

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等（同法第二条第八項に規定する「特定液化石油ガス器具等」をいう。）に係る型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。

# 附　則（平成二一年九月一〇日経済産業省令第五五号）

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

# 附　則（平成二二年一一月一日経済産業省令第五三号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

#### 第二条（経過措置）

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和四十三年政令第十四号）別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。

# 附　則（平成二三年一一月二八日経済産業省令第六二号）

この省令は、平成二十三年十二月一日から施行する。

# 附　則（平成二八年一月二二日経済産業省令第四号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 附　則（令和元年七月一日経済産業省令第一七号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

# 附　則（令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

#### 第二条（経過措置）

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

##### ２

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。