# 計量法施行令 （平成五年政令第三百二十九号）

## 第一章　総則

#### 第一条（証明とみなされる計量）

計量法（以下「法」という。）第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。

###### 一

鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

###### 二

高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

#### 第二条（特定計量器）

法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

###### 一

タクシーメーター

###### 二

質量計のうち、次に掲げるもの

###### 三

温度計のうち、次に掲げるもの

###### 四

皮革面積計

###### 五

体積計のうち、次に掲げるもの

###### 六

流速計のうち、次に掲げるもの

###### 七

密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの

###### 八

アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの

###### 九

流量計のうち、次に掲げるもの

###### 十

積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの

###### 十一

最大需要電力計

###### 十二

電力量計

###### 十三

無効電力量計

###### 十四

照度計

###### 十五

騒音計

###### 十六

振動レベル計

###### 十七

濃度計のうち、次に掲げるもの

###### 十八

浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

#### 第三条（標準物質に係る物象の状態の量）

法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

## 第二章　適正な計量の実施

#### 第四条（特定市町村）

法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区（以下「特定市町村」という。）は、別表第一のとおりとする。

#### 第五条（使用の制限の特例に係る特定計量器）

法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

###### 一

第二条第二号イ（１）に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの

###### 二

第二条第二号イ（３）に掲げるもの

###### 三

第二条第二号ロに掲げるもののうち、次に掲げるもの以外のもの

###### 四

第二条第五号イ（３）に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの

###### 五

第二条第五号イ（５）に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの

###### 六

第二条第五号イ（６）及び（７）に掲げるもの

###### 七

第二条第六号及び第九号に掲げるもの

###### 八

基準器検査証印（その有効期間を経過していないものに限る。）が付されているもの

###### 九

法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの（前号又は次号に掲げるものを除く。）

###### 十

法第百三十五条第一項の特定標準器等

###### 十一

法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等（以下単に「計量器の校正等」という。）の事業に用いるもの

###### 十二

第二条第三号イ（１）に掲げるもののうち、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条の検定に合格したもの及び同条の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの

#### 第六条（変成器付電気計器検査に係る特定計量器）

法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

###### 一

最大需要電力計

###### 二

電力量計

###### 三

無効電力量計

#### 第七条（装置検査に係る特定計量器）

法第十六条第三項の政令で定める特定計量器（以下「車両等装置用計量器」という。）は、タクシーメーター（都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票（その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。）が付されたものを除く。）とする。

#### 第八条（特殊容器の使用に係る商品）

法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。

###### 一

牛乳（脱脂乳を除く。）、加工乳及び乳飲料

###### 二

乳酸菌飲料

###### 三

ウスターソース類

###### 四

しょうゆ

###### 五

食酢

###### 六

飲料水

###### 七

発泡性の清涼飲料

###### 八

果実飲料

###### 九

牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料

###### 十

みりん（次号に掲げる酒類に該当するものを除く。）

###### 十一

酒類（酒税法（昭和二十八年法律第六号）第二条第一項に規定する酒類（同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。）をいう。）

###### 十二

液状の農薬

#### 第九条（使用方法等の制限に係る特定計量器）

法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。

#### 第十条（定期検査の対象となる特定計量器）

法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

###### 一

非自動はかり（第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。）、分銅及びおもり

###### 二

皮革面積計

##### ２

法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。

#### 第十一条（定期検査の実施時期）

法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。

#### 第十一条の二（指定定期検査機関の指定等の有効期間）

法第二十八条の二第一項（法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、三年とする。

## 第三章　正確な特定計量器等の供給

#### 第十二条（一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器）

法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ（１）及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。

#### 第十三条（販売の事業の届出に係る特定計量器）

法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり（次条各号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもりとする。

#### 第十四条（製造等における基準適合義務に係る特定計量器）

法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

###### 一

ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの

###### 二

ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの

###### 三

ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの

#### 第十五条（譲渡等の制限に係る特定計量器）

法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

###### 一

ガラス製体温計

###### 二

抵抗体温計

###### 三

アネロイド型血圧計

#### 第十六条（指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担）

法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。

## 第四章　検定等

#### 第十七条（検定の申請）

法第七十条の申請書（以下この条において単に「申請書」という。）は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第八十四条第一項（法第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の表示が付されたもの（第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。）にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。

##### ２

別表第四の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関（法第十六条第一項第二号イの指定検定機関をいう。以下同じ。）のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき（同表第八号又は第十二号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器検定所法（昭和三十九年法律第百五十号。以下「検定所法」という。）第二十三条第二項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき）は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、国立研究開発法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。

#### 第十八条（検定証印等の有効期間のある特定計量器）

法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

#### 第十九条（変成器付電気計器検査の申請）

法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。

#### 第二十条（装置検査の申請）

法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

#### 第二十一条（装置検査証印の有効期間）

法第七十五条第三項の政令で定める期間は、一年とする。

#### 第二十二条（型式の承認を行う者）

法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所（日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所）が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。

#### 第二十三条（型式の承認の有効期間）

法第八十三条第一項（法第八十九条第三項において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、十年とする。

#### 第二十四条（指定製造事業者の指定に係る検査を行う者）

法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

###### 一

別表第四第八号及び第十二号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場

###### 二

別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場

###### 三

前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場

#### 第二十五条（基準器検査を行う者）

法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

###### 一

長さ計（経済産業省令で定めるものに限る。）、質量計（経済産業省令で定めるものに限る。）、面積計及び体積計（経済産業省令で定めるものに限る。）

###### 二

電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計

###### 三

照度計

###### 四

前三号に掲げる計量器以外の計量器

#### 第二十六条（指定検定機関の指定の区分）

法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。

###### 一

非自動はかり

###### 二

ホッパースケール

###### 三

充塡用自動はかり

###### 四

コンベヤスケール

###### 五

自動捕捉式はかり

###### 六

第二条第三号イ（１）に掲げるガラス製温度計

###### 七

ガラス製体温計

###### 八

抵抗体温計

###### 九

水道メーター及び温水メーター

###### 十

燃料油メーター（第五条第四号に掲げるものを除く。以下同じ。）

###### 十一

液化石油ガスメーター

###### 十二

ガスメーター（第五条第五号に掲げるものを除く。以下同じ。）

###### 十三

アネロイド型血圧計

###### 十四

積算熱量計

###### 十五

最大需要電力計

###### 十六

電力量計

###### 十七

無効電力量計

###### 十八

照度計

###### 十九

騒音計

###### 二十

振動レベル計

###### 二十一

ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計

###### 二十二

ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計

## 第五章　計量証明の事業

#### 第二十六条の二（計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人）

法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。

###### 一

国立研究開発法人産業技術総合研究所

###### 二

独立行政法人製品評価技術基盤機構

###### 三

国立研究開発法人国立環境研究所

###### 四

独立行政法人労働者健康安全機構

#### 第二十七条（計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定）

法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

###### 一

労働災害防止団体法（昭和三十九年法律第百十八号）第十九条（同法第四十五条において準用する場合を含む。）

###### 二

下水道事業センター法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第四十一号）による改正前の下水道事業センター法（昭和四十七年法律第四十一号）第十条第一項

###### 三

作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）第三十三条

###### 四

浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）第五十七条

#### 第二十八条（計量証明の事業に係る物象の状態の量）

法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。

###### 一

大気（大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。）、水又は土壌（水底のたい積物を含む。同条において同じ。）中の物質の濃度

###### 二

音圧レベル（計量単位令（平成四年政令第三百五十七号）別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。）

###### 三

振動加速度レベル（計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。）

#### 第二十八条の二（認定を要する計量証明の事業）

法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。

#### 第二十九条（計量証明検査を行うべき期間）

法第百十六条第一項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。

##### ２

法第百十六条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。

#### 第二十九条の二（特定計量証明事業）

法第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。

###### 一

大気、水又は土壌中のダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。）の濃度の計量証明（法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。）の事業

###### 二

大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三ａ・四・七・七ａ―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一Ｈ―インデン（別名クロルデン）、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス（四―クロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ）又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三ａ・四・七・七ａ―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一Ｈ―インデン（別名ヘプタクロル）の濃度の計量証明の事業

#### 第二十九条の三（認定特定計量証明事業者の認定の有効期間）

法第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

## 第六章　計量士

#### 第三十条（計量行政審議会の認定）

法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会（以下「審議会」という。）の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。

##### ２

審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。

#### 第三十一条（計量士資格認定証の再交付）

前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。

#### 第三十二条（登録の申請）

法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。

##### ２

前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。

#### 第三十三条（計量士登録簿）

計量士登録簿は、経済産業省に備える。

#### 第三十四条（計量士登録証の交付）

経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。

##### ２

計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

#### 第三十五条（計量士登録証の訂正）

計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。

#### 第三十六条（計量士登録証の再交付）

計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。

#### 第三十七条（計量士登録証の返納）

計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証（第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証）を経済産業大臣に返納しなければならない。

###### 一

登録が取り消されたとき。

###### 二

計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。

#### 第三十八条（計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求）

計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。

## 第七章　特定標準器以外の計量器による校正等

#### 第三十八条の二（校正等の事業を行う者の登録の有効期間）

法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。

## 第八章　雑則

#### 第三十九条（報告の徴収）

法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣（法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構）又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

##### ２

経済産業大臣が法第六十九条第一項の指定外国製造者に対し同条第二項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

###### 一

製造をした特殊容器（法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。）の種類及び数

###### 二

特殊容器の製造及び検査の状況

###### 三

法第六十九条第一項において準用する法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数

##### ３

経済産業大臣が法第八十九条第二項の承認外国製造事業者に対し同条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

###### 一

法第八十九条第四項において準用する法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数

###### 二

製造技術基準（法第八十条の製造技術基準をいう。以下同じ。）への適合のために講じた措置及びその実施状況

##### ４

経済産業大臣が法第百一条第二項の指定外国製造事業者に対し同条第三項において準用する法第八十九条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

###### 一

法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数

###### 二

品質管理の状況

###### 三

法第百一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況

###### 四

法第百一条第三項において準用する法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況

#### 第四十条（立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器）

法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

###### 一

水道メーター

###### 二

温水メーター

###### 三

燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの

###### 四

ガスメーター

###### 五

積算熱量計

###### 六

最大需要電力計

###### 七

電力量計

###### 八

無効電力量計

#### 第四十一条（都道府県が処理する事務）

法第十七条第一項、第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条及び第六十七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

##### ２

法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。

##### ３

前項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第二項中「都道府県知事（その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長）を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事（その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事）」とする。

##### ４

第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

#### 第四十二条（事務の区分）

第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

##### ２

前条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

#### 第四十三条（権限の委任）

法第四十条第一項、第四十二条第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）、第四十四条、第四十五条第一項（法第四十六条第二項において準用する場合を含む。）、第四十六条第一項、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者（当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。）に関するものは、経済産業局長が行うものとする。

##### ２

法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。

##### ３

前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。

#### 第四十四条（政令で定める都道府県又は特定市町村の事務）

法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。

##### ２

法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。

#### 第四十五条（比較検査を行う特定計量器）

法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。

# 附　則

#### 第一条（施行期日）

この政令は、法の施行の日（平成五年十一月一日）から施行する。

#### 第二条（関係政令の廃止）

次に掲げる政令は、廃止する。

###### 一

計量法施行令（昭和四十二年政令第百五十一号。以下「旧令」という。）

###### 二

計量器検定検査令（昭和四十二年政令第百五十二号。以下「旧検定検査令」という。）

###### 三

基準器検査令（昭和四十二年政令第百五十三号）

#### 第三条（使用の制限）

次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前においては、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項第三号の検定証印等（以下単に「検定証印等」という。）が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

###### 一

附則別表第一の上欄に掲げるもの

###### 二

附則別表第二に掲げる非自動はかり（次号に掲げるものを除く。）

###### 三

附則別表第二に掲げる非自動はかりであって、次条第二項の規定により届け出られたもの

###### 四

附則別表第三の第一欄に掲げるもの

##### ２

検定証印等が付されていない前項第一号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

##### ３

検定証印等が付されていない第一項第四号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、附則別表第三の第三欄に掲げる日までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

#### 第四条（定期検査）

附則別表第二に掲げる非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、平成六年十月三十一日（以下「基準日」という。）までは、その非自動はかりについて、定期検査を受けることを要しない。

##### ２

附則別表第二に掲げる非自動はかりを基準日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかりについて、通商産業省令で定める事項を事業所（事業所がない者にあっては、住所）の所在地を管轄する都道府県知事（その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長）に届け出ることができる。

##### ３

都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかりに届出済証を付する。

##### ４

前項の規定により付された届出済証は、平成十三年十月三十一日までは、平成三年十月以前の年月が表示された検定証印とみなす。

##### ５

第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり（別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。）についての法第七十条の申請書は、平成十三年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、当該非自動はかりの所在地を管轄する都道府県知事に提出することができるものとする。

#### 第五条

非自動はかり、分銅及びおもりのうち、経済産業省令で定めるもの（法第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示された年月が平成三十一年三月以前である検定証印等が付されたものに限り、定期検査済証印又は計量証明検査済証印が付されたものを除く。）についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「三年（三年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間）」とする。

##### ２

法第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、前項の通商産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、計量法（昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。）第九十一条の検定証印が付されたもの（自ら使用し、又は使用するために所持しているものを除く。）を所持するときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨をその工場若しくは事業場、事業所又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。

##### ３

都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかり、分銅又はおもりに通商産業省令で定める証票を付する。

##### ４

前項の規定により証票を付された非自動はかり、分銅又はおもりに付された旧法第九十一条の検定証印は、法第十九条第一項の規定の適用においては、法第七十二条第三項の規定により平成五年十月の表示がされたものとみなす。

#### 第六条（製造又は修理の事業の届出）

この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。

###### 一

附則別表第三第一号に掲げる水道メーター

###### 二

温水メーター

###### 三

旧法第十二条の基準器

##### ２

法の施行の際現に旧法第五十条第一項の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第二項の規定による届出をした者についての法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。

#### 第七条（販売の事業の届出）

この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の販売の事業を行っている者についての法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。

###### 一

第十三条第一号に掲げる非自動はかりであって、旧令第三条第一号に掲げるもの以外のもの（第三号に掲げるものを除く。）

###### 二

抵抗体温計

###### 三

第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりであって、旧法第十二条の基準器であるもの

#### 第八条（検定の実施）

次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。

###### 一

附則別表第一の上欄に掲げるもの

###### 二

附則別表第二に掲げる非自動はかり

###### 三

附則別表第三の第一欄に掲げるもの

#### 第九条

附則別表第四の第一欄に掲げる特定計量器（法第八十四条第一項（法第八十九条第四項において準用する場合を含む。）の表示が付されていないものに限る。）についての法第七十条の申請書（以下この条において単に「申請書」という。）は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

###### 一

法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定に合格したことがないもの

###### 二

この政令の施行前に旧法第八十六条の検定の申請をしてこれに合格したもの

###### 三

第一号に規定するものであって、同号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定を受けてこれに合格したもの

##### ２

次の各号に掲げる特定計量器（法第八十四条第一項（法第八十九条第四項において準用する場合を含む。）の表示が付されていないものに限る。）についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

###### 一

基本走行距離が二キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの以外のもの

###### 二

水道メーターのうち、次に掲げるもの

###### 三

燃料油メーター（口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のものを除く。）

###### 四

液化石油ガスメーター

###### 五

アネロイド型圧力計（アネロイド型血圧計を除く。）

##### ３

次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

###### 一

計量法施行令等の一部を改正する政令（昭和五十五年政令第二百三十六号）附則第七項第一号及び第三号に掲げる非自動はかり

###### 二

計量器検定検査令の一部を改正する政令（平成二年政令第三百三十六号）附則第二項第一号に掲げるガスメーター

###### 三

計量器検定検査令の一部を改正する政令（平成二年政令第三百三十六号）附則第二項第三号に掲げるガスメーター

##### ４

一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、平成八年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。

#### 第十条（検定証印の有効期間）

旧法第九十一条第一項の規定により燃料油メーター（積算式ガソリン量器を除く。以下この条において同じ。）に付された検定証印の有効期間は、平成十年十月三十一日（同日までに法第十六条第一項第二号イの検定（以下単に「検定」という。）の申請が行われ、都道府県知事により検定を受けるべき期日として平成十年十一月一日以後の日が記載された証票を付された燃料油メーターに付されたものにあっては、当該検定を受けるべき期日）までとする。

#### 第十一条（計量証明の事業の登録）

この政令の施行の際現に第二十八条第三号に掲げる物象の状態の量の計量証明（法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。次条において同じ。）の事業を行っている者は、平成六年三月三十一日までは、法第百七条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。

#### 第十二条（計量証明検査）

附則別表第二に掲げる非自動はかりを計量証明に使用している計量証明事業者（法第百十条第一項の計量証明事業者をいう。以下この条において同じ。）は、基準日までは、その非自動はかりについて、計量証明検査（法第百十六条第一項の計量証明検査をいう。以下同じ。）を受けることを要しない。

##### ２

旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計（以下この項において単に「ボンベ型熱量計」という。）を計量証明に使用している計量証明事業者は、平成六年十月三十一日までは、そのボンベ型熱量計について、計量証明検査を受けることを要しない。

# 附　則（平成一〇年三月二七日政令第九〇号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

#### 第二条（検定証印等の有効期間に関する経過措置）

この政令の施行の際現に改正前の別表第三に掲げる温水メーター、ガスメーター（計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの（前金装置を有するものを除く。）及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの（前金装置を有するものを除く。）に限る。以下同じ。）、積算熱量計、騒音計、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等（以下「検定証印等」という。）の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

#### 第三条

この政令の施行の際現に計量法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認を受け、又はこれらの承認の申請が行われている型式に属する改正前の別表第三に掲げるガスメーターに係る検定証印等であって、この政令の施行の日以後に付されるものの有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

#### 第四条（計量証明検査に関する経過措置）

この政令の施行の日前に改正前の別表第五第五号に掲げる騒音計又は同表第七号に掲げる濃度計（ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。）のうちガラス電極式水素イオン濃度指示計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該騒音計又は当該ガラス電極式水素イオン濃度指示計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十年三月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。

#### 第五条（罰則に関する経過措置）

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 附　則（平成一一年五月一九日政令第一五四号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十一年六月一日から施行する。

#### 第二条（検定証印等の有効期間に関する経過措置）

この政令（前条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行の際現に改正前の別表第三第一号ハに掲げる燃料油メーター（自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。）、同号ニに掲げる液化石油ガスメーター、同表第八号に掲げる振動レベル計及び同表第九号ハに掲げる濃度計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

#### 第三条（型式の承認に係る表示に関する経過措置）

改正後の第十二条の規定により一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器とされた改正後の別表第三第一号ハ（１）に掲げるものであって、別表第三の改正規定（同表第一号ハに係る部分に限る。）の施行の際現に計量法第八十四条第一項（同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。）の表示が付されているものについての同法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「平成十一年十一月一日から」とする。

#### 第四条（計量証明検査に関する経過措置）

この政令の施行の日前に改正前の別表第五第六号に掲げる振動レベル計又は同表第七号ロに掲げる濃度計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該振動レベル計又は当該濃度計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十一年五月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。

#### 第五条（罰則に関する経過措置）

この政令（附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 附　則（平成一一年一二月三日政令第三八五号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

#### 第二条（計量法施行令の一部改正に伴う経過措置）

この政令の施行の際現に地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法（平成四年法律第五十一号）第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。

# 附　則（平成一二年五月八日政令第二二一号）

この政令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成一二年六月七日政令第三一一号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

# 附　則（平成一二年六月七日政令第三三三号）

この政令（第一条を除く。）は、平成十三年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一二年一一月一五日政令第四七五号）

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

##### ２

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 附　則（平成一二年一二月一五日政令第五一七号）

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一三年九月五日政令第二八〇号）

この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。

# 附　則（平成一三年一〇月五日政令第三二五号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一三年一二月一四日政令第三九七号）

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一四年六月二五日政令第二二六号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十四年七月三日から施行する。

#### 第二条（検定証印等の有効期間に関する経過措置）

この政令の施行の際現に改正前の別表第三第三号に掲げる最大需要電力計（電子式のものに限る。）、同表第四号ハに掲げる電力量計（定格電圧が三百ボルト以下のもののうち、電子式のものに限る。）及び同表第五号に掲げる無効電力量計（電子式のものに限る。）に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 附　則（平成一四年一一月一日政令第三二七号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一五年一二月一〇日政令第四九六号）

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

# 附　則（平成一六年三月二四日政令第五六号）

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一六年一二月二二日政令第四一〇号）

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

# 附　則（平成一八年三月三一日政令第一二八号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一八年三月三一日政令第一六四号）

この政令は、整備法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。

# 附　則（平成一八年五月一九日政令第一九九号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

# 附　則（平成一九年五月一六日政令第一六四号）

この政令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成一九年一一月二一日政令第三三九号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二二年五月一四日政令第一三四号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

#### 第二条（罰則に関する経過措置）

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 附　則（平成二七年一月三〇日政令第三〇号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

#### 第十二条（計量法施行令の一部改正に伴う経過措置）

施行時特例市については、第二十九条の規定による改正前の計量法施行令別表第一第三号の規定は、なおその効力を有する。

# 附　則（平成二七年三月一八日政令第七四号）

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二八年三月二五日政令第七八号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二九年六月二一日政令第一六三号）

#### 第一条（施行期日）

この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。

#### 第二条（特定計量器の使用に関する経過措置）

附則別表の第一欄に掲げる特定計量器（次項及び次条において単に「特定計量器」という。）については、計量法（以下「法」という。）第十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の第二欄に掲げる日（次項において「第二欄基準日」という。）前までは、同条第一項第三号の検定証印等（次項において単に「検定証印等」という。）が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

##### ２

検定証印等が付されていない特定計量器であって、それぞれ第二欄基準日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第二欄基準日以後においても、附則別表の第三欄に掲げる日前までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。

#### 第三条（特定計量器の検定の開始時期）

特定計量器については、それぞれ附則別表の第四欄に掲げる日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。

#### 第四条（自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置）

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の計量法施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりの製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成三十年九月三十日までに」とする。

# 附　則（平成二九年一一月二七日政令第二八六号）

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。